## Anlage 2
Anlage 2: Leitungsmeldungen weiterer potenzieller Wasserstoffnetzbetreiber (Antrag 22.07.2024)
Antrags-ID | Name (Lfd.Nr.-Von-Nach) | Betreiber/ Eigentümer/ verantwortliche(s) Unternehmen | Berücksichtigung im Kernnetz [ja/nein/zurückgezogen] | Bemerkung/Erläuterung zur Berücksichtigung | Bestand/Umstellung/Neubau | Umstellungsdatum/ Planerische Inbetriebnahme | Anfangspunkt (Ort) | Endpunkt (Ort) | Nenndurchmesser (DN) | Länge (km) | Druckstufe (DP) [mind. 30 barg] | Bundesland | IPCEI-Projekt (ja/ nein) | Investitionskosten (Mio. Euro), Kostenschätzung | IPCEI-Projekt (Name/ nein) | Projekt ist Teil eines Reallabors der Energiewende (Name/ nein) | sonstiges aus öffentlichen Mitteln gefördertes Projekt (ja/ nein) | PCI-Projekt beantragt Dezember 2022 (Name/ nein) | sonstiges Projekt zur Herstellung eines europäischen Wasserstoffnetzes (ja/ nein) | Projekt dient der Kraft-Wärme-Kopplung (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Eisen und Stahl (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Chemie (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Raffinerien (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Glasindustrie inkl. Glasfaser (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Mittlere bis große Produktionsstätten für Keramik und Ziegelprodukte (ja/ nein) | Projekt verbessert Importmöglichkeit für Wasserstoff (ja/ nein) | Projekt verbessert Einbindung von Wasserstoff-Elektrolyseuren (ja/ nein) | Projekt vernetzt vorhandene Wasserstoff-Leitungsinfrastrukturen mit Wasserstoffinfrastrukturen gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit. a-d (ja/ nein) | 1. Bitte bestätigen Sie, dass die von Ihnen im Juli 2023 gemeldeten Leitungen (ggf. mit Anpassungen, die Sie im Rahmen der BNetzA-Konsultation vorgenommen haben) durch die FNB in den offiziellen Antrag zum Wasserstoff-Kernnetz aufgenommen werden sollen. Sollte Ihre Bestätigung unter Vorbehalt stehen, ergänzen Sie dies bitte. Bitte begründen Sie im Falle eines „Neins“ Ihre Antwort. [ja (ggf. Ergänzung)/nein (Begründung)] | 2. Bitte bestätigen Sie, dass die von Ihnen eingebrachten Leitungsmeldungen die Bedingungen des § 28r Absatz 4 Ziffer 4 EnWG erfüllen. [ja/nein] | 3. Bitte bestätigen Sie, dass von Ihnen geprüft wurde, dass nach Umsetzung der durch die von Ihnen gemeldeten Leitungsumstellung bis 2032 der Betrieb im verbleibenden Methannetz gesichert ist. [ja/nein] | 4. Bitte bestätigen Sie, dass die eingebrachten Leitungen gemäß der Definition im Antragsentwurf keine Anschlussleitungen sind (gemäß der Definition im Antragsentwurf). [ja/nein] | 5. Welchen Bedarfen gem. Anlage 1 sind die von Ihnen gemeldeten Leitungen zuzuordnen (bitte füllen Sie dazu für jede Leitungsmeldung Anlage 1 aus). [Auflistung ID-Nummern aus Anlage 1]
Im Wasserstoff-Kernnetz berücksichtigte Leitungsmeldungen weiterer potenzieller Wasserstoffnetzbetreiber
AND007-01 | 399-Brunsbüttel-Hemmingstedt | Raffinerie Heide GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 089, 102 und 521 anzubinden. | Bestand | Bestand | Brunsbüttel | Hemmingstedt | 80 | 33 | 90 | Schleswig-Holstein | nein | 0 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja (unter Vorbehalt) | ja | für uns nicht anwendbar, das es sich bei unserer leitung um eine besthende H2-Leitung handelt, die bereits jetzt ausschleißlich mit H2 betrieben wird | ja | 089, 102, 521
AND023-01 | 227-Balve (OT Eisborn)-Arnsberg (OT Niedereimer) | Westnetz GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt-ID 247 anzubinden. | Umstellung | sofort | Balve-Eisborn | Arnsberg-Bruchhausen | 400 | 11 | 70 | Nordrhein-Westfalen | nein | 4.446 | nein | nein | Beantragt beim BMWK | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 247
AND025-01 | 14-Erlangen-Tennenlohe-Nürnberg (N-Ergie) | N-ERGIE Netz GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt-ID 716 (KWK) anzubinden. | Umstellung | 2032 | Reutles | Nürnberg | 300 | 18 | 67.5 | Bayern | nein | 7.182 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | ID 716
AND026-01 | 422-Esslingen-Esslingen | Netze BW GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt-ID 694 (KWK) anzubinden. | Neubau | 2032 | Esslingen | Esslingen | 400 | 0.5 | 40 | Baden-Württemberg | nein | 1.035 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja, siehe Prüfung der Kriterien im Begleitschreiben | ID 694
AND027-01 | 423-Esslingen-Esslingen | Netze BW GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt-ID 694 (KWK) anzubinden. | Umstellung | 2032 | Esslingen | Esslingen | 400 | 2.4 | 40 | Baden-Württemberg | nein | 0.912 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja, siehe Prüfung der Kriterien im Begleitschreiben | ID 694
AND028-01 | 424-Esslingen-Altbach | Netze BW GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt-ID 694 (KWK) anzubinden. Hohe Strömungsgeschwindigkeiten legen eine Verstärkung des Systems nahe. | Neubau | 2032 | Esslingen | Altbach | 300 | 0.7 | 40 | Baden-Württemberg | nein | 1.3455 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja, siehe Prüfung der Kriterien im Begleitschreiben | ID 694
AND029-01 | 425-Altbach-Altbach | Netze BW GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt-ID 694 (KWK) anzubinden. | Neubau | 2032 | Altbach | Altbach | 400 | 0.4 | 40 | Baden-Württemberg | nein | 0.828 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja, siehe Prüfung der Kriterien im Begleitschreiben | ID 694
AND030-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 300 | 5.4 | 25 | Hamburg | ja | 10.675 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND031-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 200/300 | 7.9 | 25 | Hamburg | ja | 15.6171 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND032-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 500 | 1.7 | 25 | Hamburg | ja | 3.7301 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND033-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 500 | 0.7 | 25 | Hamburg | ja | 1.5359 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND034-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 300 | 1.5 | 25 | Hamburg | ja | 2.9653 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND035-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 200/300 | 2.9 | 25 | Hamburg | ja | 5.7329 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND036-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 200 | 1.4 | 25 | Hamburg | ja | 2.7676 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND037-01 | 402-Leversen-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703 anzuinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 500 | 10.5 | 70 | Hamburg | ja | 23.0391 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | Bundesweit, in HH (051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703)
AND038-01 | 402-Leversen-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703 anzuinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 500 | 2.6 | 70 | Hamburg | ja | 5.7049 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | Bundesweit, in HH (051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703)
AND039-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 500 | 2.6 | 25 | Hamburg | ja | 5.7049 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND040-01 | 401-Hamburg Süd | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2027 | Hamburg Süd | Hamburg Süd | 300 | 2.8 | 25 | Hamburg | ja | 5.5352 | ja / HHWin | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND041-01 | 403-Hamburg Süd - Hamburg Mitte | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Umstellung / Neubau | 2031 | Hamburg Süd | Hamburg Mitte | 300 | 4.5 | bis zu 30 | Hamburg | nein | 8.8958 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | Bundesweit, in HH (051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703)
AND042-01 | 403-Hamburg Süd - Hamburg Mitte | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2031 | Hamburg Mitte | Hamburg Mitte | 300 | 3 | bis zu 30 | Hamburg | nein | 5.9305 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND043-01 | 403-Hamburg Süd - Hamburg Mitte | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2031 | Hamburg Mitte | Hamburg Mitte | 300 | 4.9 | bis zu 30 | Hamburg | nein | 9.6866 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND044-01 | 403-Hamburg Süd - Hamburg Mitte | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2031 | Hamburg Mitte | Hamburg Mitte | 300 | 2.9 | bis zu 30 | Hamburg | nein | 5.7329 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND045-01 | 404-Hamburg Süd - Hamburg Ost | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um einzelne Projekte in Hamburg (ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703) anzubinden. | Neubau | 2031 | Hamburg Mitte | Hamburg Ost | 300 | 3.7 | bis zu 30 | Hamburg | nein | 7.3143 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND055-01 | 9-Kulkwitz-Lössnig | Netz Leipzig GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 738 (KWK) anzubinden. | Neubau | 31.12.2032 | Kulkwitz | Lössnig | 400 | 11 | 63 | Sachsen | nein | 21.7453 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 738
AND058-01 | 413-Seehausen-Mockau Nord | Netz Leipzig GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 719 (KWK) anzubinden. | Neubau | 31.12.2032 | Seehausen | Mockau Nord | 500 | 1.1 | 63 | Sachsen | nein | 2.4136 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 719
AND059-01 | 414-Mockau Nord-Mockau Süd | Netz Leipzig GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 719 (KWK) anzubinden. | Neubau | 31.12.2032 | Mockau Nord | Mockau Süd | 500 | 2.2 | 30 | Sachsen | nein | 4.8272 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 719
AND064-01 | 419-Mockau Süd-Eutritzsch | Netz Leipzig GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 719 (KWK) anzubinden. | Neubau | 31.12.2032 | Mockau Süd | Eutritzsch | 500 | 2.8 | 30 | Sachsen | nein | 6.14 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 719
AND065-01 | 447-Eutritzsch-Zentrum Nord | Netz Leipzig GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 719 (KWK) anzubinden. | Neubau | 31.12.2032 | Eutritzsch | Zentrum-Nord | 500 | 2.8 | 30 | Sachsen | nein | 6.14 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 719
AND067-01 | 250-Mühlberg-Röderau | SachsenNetze HS.HD GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 322 und ID 574 anzubinden. | Neubau | 2027 | Mühlberg | Röderau | 250 | 14 | 30 | Sachsen | nein | 27.6759 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 322, 574
AND068-01 | 433-Coswig-Dresden | SachsenNetze HS.HD GmbH | ja | Leitung ist ein Lückenschluss im Netz eines FNB um Verbrauchsschwerpunkte zu verbinden | Neubau | 2032 | Coswig | Dresden | 400 | 14 | 30 | Sachsen | nein | 27.7 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ID706
AND069-01 | 427-Rosengarten (Sieversen)-Rosengarten (Sottorf) | Gasnetz Hamburg GmbH / HanseWerk AG | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703 anzubinden. | Neubau | bis 2027 | Rosengarten (Sieversen) | Rosengarten (Sottorf) | 500 | 1.3 | 70 | Niedersachsen | Nein | 3.1 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND070-01 | 444-Rosengarten (Sottorf) - Moorburg | Gasnetz Hamburg GmbH / HanseWerk AG | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703 anzubinden. | Umstellung | bis 2027 | Rosengarten (Sottorf) | Moorburg | 500 | 10 | 70 | Niedersachsen/ Hamburg | Nein | 4.4 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 051, 064, 065, 066, 067, 077, 103, 523, 703
AND071-01 | 38-Klein Offenseth-Brunsbüttel | Schleswig-Holstein Netz AG | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 089, 102, 521 anzubinden. | Umstellung | bis 2030 | Klein Offenseth | Brunsbüttel | 400 | 43 | 70 | Schleswig-Holstein | Nein | 17.157 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 089, 102, 521
AND073-01b | 39-Hemmingstedt-Ascheberg* | Schleswig-Holstein Netz AG | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 089, 102, 521 und 718 anzubinden. | Umstellung | bis 2027 | Hemmingstedt | Ascheberg (Holstein) | 250 | 89 | 70 | Schleswig-Holstein | Nein | 35.5 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 089, 102, 521
AND073-01c | 468-Remmels_Nord-Bordesholm | Schleswig-Holstein Netz AG | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 718 anzubinden. | Umstellung | bis 2027 | Remmels Nord | Bordesholm | 250 | 3 | 70 | Schleswig-Holstein | nein | 1.1 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 718
AND073-01d | 469-Bordesholm-Flintbek/Boksee | Schleswig-Holstein Netz AG | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 718 anzubinden. | Umstellung | bis 2027 | Bordesholm | Flintbek/Boksee | 400 | 10 | 70 | Schleswig-Holstein | nein | 5.928 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 718
AND073-01e | 470-Flintbek/Boksee-Kiel/Gaarden | Schleswig-Holstein Netz AG | ja | Leitung wird benötigt. um das Projekt ID 718 anzubinden. | Neubau | bis 2027 | Flintbek/Boksee | Kiel/Gaarden | 400 | 10 | 84 | Schleswig-Holstein | nein | 20.493 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 718
AND074-01a | 471-KW_Schilling-Stade_AOS | HanseWerk AG (Schleswig-Holstein Netz AG) | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 518, 519, 715 anzubinden. | Neubau | bis 2028 | KW Schilling | Stade AOS | 400 | 7 | 84 | Niedersachsen | Nein | 3.192 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | 518, 519, 715
AND082-01 | 407-Sixdorf-Wiederritzsch | MITNETZ GAS HD mbH | ja | Leitung mit Transportcharakter, dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren. | Umstellung | 2027 | Wiederitzsch | Sixdorf | 600 | 65 | 84 | Sachsen/Sachsen-Anhalt | nein | 32.604 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | ---
AND088-01 | 405-Finsing-Ismaning Nord | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | ja | Leitung mit Transportcharakter (entlastet Transportinfrastruktur Finsing-Forchheim + VDS Forchheim) und erschließt Industrie-/Gewerbebedarfe München Nord sowie Anbindung der im Kernnetz berücksichtigten KWK-Anlagen im Raum München. | Umstellung | 2032 | Finsing | Ismaning Nord | 500 | 12 | 40/67,5 | Bayern | Nein | 5.3352 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | ID 689, ID 711, ID 752
AND089-01 | 406-Ismaning Nord-Münchsmünster | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | ja | Leitung mit Transportcharakter (entlastet Transportinfrastruktur Finsing-Forchheim + VDS Forchheim) und erschließt Industrie-/Gewerbebedarfe München Nord sowie Anbindung der im Kernnetz berücksichtigten KWK-Anlagen im Raum München. | Umstellung | 2032 | Ismaning Nord | Münchsmünster | 350 | 64 | 40 | Bayern | Nein | 25.536 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | ID 689, ID 711, ID 752
AND093-01 | 389-Fürstenhausen-Fenne | Creos Deutschland Wasserstoff GmbH | ja | Leitungsabschnitt hat IPCEI Status, im IPCEI Projekt wird Projekt ID 068 angeschlossen. | Umstellung / Neubau | 2027 | Fürstenhausen | Fenne | 100/200 | 2 | 30 | Saarland | ja | 5 | ja, MosaHyC | nein | nein | 9.2.2 MosaHyC | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja, keine Anschlussleitung gem. 5.1 Antragsentwurf | (ID 68)
AND094-01 | 18-Fürstenhausen-Carling | Creos Deutschland Wasserstoff GmbH | ja | Leitungsabschnitt hat IPCEI Status, im IPCEI Projekt wird Projekt ID068 angeschlossen. | Umstellung | 2027 | Carling | Fürstenhausen | 150 | 16 | 30 | Saarland | ja | 4.5 | ja, MosaHyC | nein | nein | 9.2.2 MosaHyC | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja, keine Anschlussleitung gem. 5.1 Antragsentwurf | (ID 68)
AND096-01 | 20-Leidingen-Dillingen | Creos Deutschland Wasserstoff GmbH | ja | Leitungsabschnitt hat IPCEI Status. Creos sieht hier weitere Projekte im Sektor Ziegel und Keramik. | Neubau | 2027 | Leidingen | Dillingen | 600 | 16 | 70 | Saarland | ja | 47.5 | ja, MosaHyC | nein | nein | 9.2.2 MosaHyC | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | Neubau | ja, keine Anschlussleitung gem. 5.1 Antragsentwurf | (ID 698, ID 731)
AND097-01 | 21-Perl-Besch | Creos Deutschland Wasserstoff GmbH | ja | Leitungsabschnitt hat IPCEI Status. Creos sieht hier weitere Projekte im Sektor Eisen und Stahl. | Umstellung | 2027 | Perl | Besch | 250 | 7 | 30 | Saarland | ja | 3.8 | ja, MosaHyC | nein | nein | 9.2.2 MosaHyC | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja, keine Anschlussleitung gem. 5.1 Antragsentwurf | ---
AND098-01 | 420-March-Freiburg (RHYn Interco) | badenovaNETZE GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 512 anzubinden. | Umstellung | 2030 | March | Freiburg | 8 km DN400/2 km DN200 | 10 | 70 | Baden-Württemberg | nein | 3.99 | nein | nein | nein | 9.2.1 RHYn | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | Ja | Ja | Ja | ID 512
AND099-01 | 421-Waldshut-Tiengen-Grenzach | badenovaNETZE GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 767, 768, 788, 789 zu verbinden. Leitung funktioniert als unabhängiges Teilnetz. | Neubau | 2030 | Waldshut-Tiengen | Grenzach | 300 | 58 | 70 | Baden-Württemberg | nein | --- | nein | nein | Tlw.: Ein 8,5km langer Abschnitt dieser H2@Hochrhein-Leitung befindet sich bereits in der Ausführungsplanung und wird vom Land Baden-Württemberg im Programm KWH2 gefördert. | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | Ja | Ja | Ja | ---
AND100-01 | 478-Frankfurt-Frankfurt | Mainova AG | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 707 anzubinden. | Neubau | 31.12.2032 | Frankfurt | Frankfurt | 400 | 13 | 80 | Hessen | nein | 30 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | Ja | Ja | Ja | ID 707
AND102-01 | 452-Seyweiler-Dillingen | Creos Deutschland GmbH | ja | Erschließung des Saarlandes, wird bis Völklingen für KWK 698 und 731 sowie IPCEI-Entry 068 benötigt. Creos sieht hier weitere Projekte im Sektor Eisen und Stahl sowie Ziegel und Keramik. | Neubau | 2032 | Seyweiler | Dillingen | 700/800 | 60 | 70 | Saarland | nein | 131 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | Neubau | ja, keine Anschlussleitung gem. 5.1 Antragsentwurf | ID 698, ID 731, ID 68
AND106-01 | 456-Blumberg-Berlin-Mitte | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 693, 705 und 724 (KWK) anzubinden. Bei kompletter Ausnutzung der im Szenario angesetzten Kapazität der angeschlossenen Kraftwerke werden sehr hohe Strömungsgeschwindigkeiten erreicht. Sollten die Kraftwerke tatsächlich so realisiert werden, dass diese Kapazität benötigt wird, müsste das System nach heutigem Stand verstärkt werden. | Umstellung | ab 2030 | Blumberg | Berlin-Mitte | 23 km DN800/ 7 km DN 600 | 30 | 10 | Berlin | nein | 27.3 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja, bei gleichzeitiger Umstellung der angeschlossenen KWK-Anlagen | ja | ID693, ID705, ID724
AND107-01 | 457-Berlin-Lichterfelde-Berlin-Wilmersdorf | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 701 und 732 (KWK) anzubinden. | Umstellung | ab 2030 | Berlin- Lichterfelde | Berlin-Wilmersdorf | 4 km DN600/ 4 km DN400/ 8 km DN600 | 16 | 40 / 16 / 16 | Berlin | nein | 20.5 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja, bei gleichzeitiger Umstellung der angeschlossenen KWK-Anlagen | ja | ID701, ID732
AND108-01 | 458-Berlin-Wilmersdorf-Berlin-Charlottenburg | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 732 (KWK) anzubinden. | Neubau | ab 2030 | Berlin-Wilmersdorf | Berlin-Charlottenburg | 600 | 6 | 16 | Berlin | nein | 20.5 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja, bei gleichzeitiger Umstellung der angeschlossenen KWK-Anlagen | ja | ID732
AND109-01 | 459-Berlin-Biesdorf-Berlin-Marzahn | NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 705 (KWK) anzubinden. | Umstellung | ab 2030 | Berlin-Biesdorf | Berlin-Marzahn | 800 | 3 | 10 | Berlin | nein | 3.4 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja, bei gleichzeitiger Umstellung der angeschlossenen KWK-Anlagen | ja | ID705
AND110-01 | 460-Profen-Zorbau | Wasserstoff-Netz Burgenlandkreis GmbH (WNBG) | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 569 und 583 anzubinden. | Neubau | 2028 | Profen | Zorbau | 250 | 38.99 | 30 | Sachsen-Anhalt | nein | 55 | nein | nein | ja (Förderung erwartet, aber noch nicht beschieden) | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | ID569, ID583
AND113-01 | 462-Merkenich-Merkenich(Rhein) | Rheinische Netzgesellschaft mbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 688 anzubinden. | Neubau | 31.12.2032 | Merkenich | Merkenich (Rhein) | 600 | 1.8 | 80 | Nordrhein-Westfalen | nein | 4.17 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja (d.h. Leitung ist keine Anschlussleitung) | 688
AND114-01 | 466-Röderau-Gröditz | SachsenNetze HS.HD GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 322 und 574 anzubinden. | Neubau | 2027 | Röderau | Gröditz | 200 | 19.1 | 30 | Sachsen | nein | 37.8 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ID322, ID574
AND115-01 | 467-Röderau-Riesa | SachsenNetze HS.HD GmbH | ja | Leitung wird benötigt, um das Projekt ID 574 anzubinden. | Neubau | 2027 | Röderau | Riesa | 200 | 3.1 | 30 | Sachsen | nein | 6.1 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ID574
AND116-01 | 463-Ismaning Nord-Unterföhring | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | ja | Leitung zur Erschließung Industrie-/Gewerbebedarfe München Nord und Anbindung der im Kernnetz berücksichtigten KWK-Anlage München-Süd ID689, KWK-Anlage Unterföhring ID711 und KWK-Anlage Freimann ID752. | Umstellung | 2032 | Ismaning Nord | Unterföhring | 350 | 10 | 40 | Bayern | Nein | 5 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | ID 689, ID 711, ID 752
AND117-01 | 464-Unterföhring-Freimann Ost | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | ja | Leitung zur Erschließung Industrie-/Gewerbebedarfe München Nord und Anbindung der im Kernnetz berücksichtigten KWK-Anlage Freimann ID 752 (individuelle Kostenschätzung H2-NB). | Neubau | 2032 | Unterföhring | Freimann Ost | 300 | 2.1 | 40 | Bayern | Nein | 3 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | ID752
AND118-01 | 465-Freimann Ost-Freimann West | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | ja | Leitung zur Erschließung Industrie-/Gewerbebedarfe München Nord und Anbindung der im Kernnetz berücksichtigten KWK-Anlage Freimann ID 752 (individuelle Kostenschätzung H2-NB). | Umstellung | 2032 | Freimann Ost | Freimann West | 400 | 2.8 | 40 | Bayern | Nein | 1.5 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | ID752
AND119-01 | Verdichterstation Moorburg | Gasnetz Hamburg GmbH | ja | Die Verdichterstation wird benötigt, um den Transport der Mengen der Projekte ID 056, 066 und 077 aus dem Raum Hamburg in druckhöheren Systemen zu gewährleisten. | Neubau | 2027 | --- | --- | --- | --- | --- | Hamburg | nein | 13.4 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja (unter Vorbehalt) | ja | ja | ja | bundesweit
Im Wasserstoff-Kernnetz nicht berücksichtigte Leitungsmeldungen weiterer potenzieller Wasserstoffnetzbetreiber
AND001-01 | 396-Lemgo Liemer Weg-Lemgo Bruchweg | Stadtwerke Lemgo GmbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, wegen zu später Umstellung/Fertigstellung (nach 2032) bzw. unsicherem Planungsstand. | Umstellung | 2034 | 32657 Lemgo, Liemer Weg | 32657 Lemgo, Bruchweg | 100 | 40 | PN100 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND002-01 | 224-Ölhafen Wesel-Tanklager Hünxe | TanQuid GmbH & Co. KG | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da aufgrund des Druckniveaus die Leitung nicht sinnvoll für den Weitertransport genutzt werden kann. | Umstellung | 2023 | Ölhafen Wesel | Tanklager Hünxe | 250 | 6.5 | 16 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND003-01 | 225-Ölhafen Wesel-Tanklager Hünxe | TanQuid GmbH & Co. KG | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da aufgrund des Druckniveaus die Leitung nicht sinnvoll für den Weitertransport genutzt werden kann. | Umstellung | 2023 | Ölhafen Wesel | Tanklager Hünxe | 250 | 6.5 | 16 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND004-01 | 223-Ölhafen Wesel-Tanklager Hünxe | TanQuid GmbH & Co. KG | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da aufgrund des Druckniveaus die Leitung nicht sinnvoll für den Weitertransport genutzt werden kann. | Umstellung | 2023 | Ölhafen Wesel | Tanklager Hünxe | 250 | 6.5 | 16 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND005-01 | 226-Jockgrim-Pipelinestation Bellheim/Speyer | TanQuid Tanklagergesellschaft mbH | nein | Eine Einbindung der Leitung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Eine Einbindung der Leitung würde Durchmesser der Neubauleitung Ludwigshafen-Karlsruhe nicht verringern. Zudem sind auf Grund der Druckunterschiede mehrfache Druckabsicherungen nötig. | Umstellung | 2023 | Jockgrim | Pipelinestation Bellheim, Speyer | 406.4 | 14.5 | 64 | Rheinland-Pfalz | nein | ---
AND006-01 | 448-Frankfurt (Oder)-Frankfurt (Oder) | Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, wegen zu später Umstellung/Fertigstellung (nach 2032) bzw. unsicherem Planungsstand. | Umstellung | In Planung | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 200 | 1.3 | 40 | Brandenburg | nein | ---
AND009-01 | 397-Kirchlengern-Kirchlengern Bahnhofstr. 40 | Energieservice Westfalen Weser GmbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, wegen zu später Umstellung/Fertigstellung (nach 2032) bzw. unsicherem Planungsstand. | Umstellung | keine Angabe | Kirchlengern, Bahnhofstr. 40 | Kirchlengern | 200 | 0.225 | 52 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND018-01 | 400-Bollen-Bremen | wesernetz Bremen GmbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da aufgrund des Druckniveaus die Leitung nicht sinnvoll für den Weitertransport genutzt werden kann. | Umstellung | Zeitraum 2028-2032 | Bollen | Bremen | 400 | 5.1 | 25 | Bremen | Nein | ---
AND019-01 | 432-Coburg-Coburg | SÜC Energie und H2O GmbH | nein | Leitung kann aufgrund der Entfernung zum Wasserstoff-Kernnetz und fehlender Kundenbedarfe im Szenario nicht verwendet werden. | Umstellung | 2027 | Coburg | Coburg | 200 | 0.5 | 30 | Bayern | nein | ---
AND020-01 | 449-Coburg-Coburg | SÜC Energie und H2O GmbH | nein | Leitung kann aufgrund der Entfernung zum Wasserstoff-Kernnetz und fehlender Kundenbedarfe im Szenario nicht verwendet werden. | Neubau | 2027 | Coburg | Coburg | 200 | 2 | 30 | Bayern | nein | ---
AND021-01 | 442-Coburg-Coburg | SÜC Energie und H2O GmbH | nein | Leitung kann aufgrund der Entfernung zum Wasserstoff-Kernnetz und fehlender Kundenbedarfe im Szenario nicht verwendet werden. | Neubau | 2028/2029 | Coburg | Coburg | 200 | 0.9 | 30 | Bayern | nein | ---
AND022-01 | 228-Nordhorn-Lingen (Kraftwerk) | Westnetz GmbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da aufgrund des Druckniveaus die Leitung nicht sinnvoll für den Weitertransport genutzt werden kann. | Umstellung | sofort | Nordhorn-Bookfeld | Kraftwerk Lingen | 500 | 24 | 40 | Niedersachsen | nein | ---
AND024-01 | 395-Herringhausen-Bünde | Westnetz GmbH | nein | Leitung kann aufgrund der Entfernung zum Wasserstoff-Kernnetz und fehlender Kundenbedarfe im Szenario nicht verwendet werden. | Umstellung | sofort | Herringhausen | Bünde | 300 | 12 | 70 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND052-01 | 393-Wesseling Shell I-Wesseling Evonik I | Westgas GmbH | nein | Anfangs-und Endpunkt der Leitung liegen auf einem Werksgelände; Einbindung in das Kernnetz ist dadurch erheblich erschwert, zudem verläuft die Leitung in hohem Umfang auf einem Werksgelände, so dass der Zugang Dritter/neuer Anschlusskunden ebenfalls erschwert wird. Die Druckstufe DP 63 beschränkt die Nutzbarkeit der übrigen Wasserstoff-Kernnetz-Leitungen. | Bestand | Bestand | Wesseling (Evonik) | Wesseling (Shell) | 150 | 4.1 | 63 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND053-01 | 394-Wesseling Shell II-Wesseling Evonik II | Westgas GmbH | nein | Anfangs-und Endpunkt der Leitung liegen auf einem Werksgelände; Einbindung in das Kernnetz ist dadurch erheblich erschwert, zudem verläuft die Leitung in hohem Umfang auf einem Werksgelände, so dass der Zugang Dritter/neuer Anschlusskunden ebenfalls erschwert wird. Die Druckstufe DP 63 beschränkt die Nutzbarkeit der übrigen Wasserstoff-Kernnetz-Leitungen. | Bestand | Bestand | Wesseling (Shell) | Wesseling (Evonik) | 150 | 4.1 | 63 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND080-01 | 430-Elsfleth-Nordenham | EWE NETZ GmbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da kein Bedarf an Leitung gemäß Wasserstoff-Kernnetz-Kriterien. | Neubau | 31.12.2030 | Elsfleth | Nordenham | 200 | 32 | 70 | Niedersachsen | nein | ---
AND081-01 | 431-Sandkrug-Bramsche* | EWE NETZ GmbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da kein Bedarf an Leitung gemäß Wasserstoff-Kernnetz-Kriterien. | Umstellung | 31.12.2030 | Sandkrug | Bramsche | 200 | 66.58 | 70 | Niedersachsen | nein | ---
AND083-01 | 408-Bitterfeld-Zörbig | MITNETZ GAS HD mbH | nein | Leitung kann aufgrund fehlender Kundenbedarfe im Szenario nicht verwendet werden. | Neubau | 2027 | Bitterfeld | Zörbig | 100/150 | 11 | 40 | Sachsen-Anhalt | nein | ---
AND084-01 | 24-Hünxe Bucholtwelmen-Hünxe Gartrop-Bühl | Nord-West Oelleitung GmbH | nein | Leitung kann aufgrund fehlender Kundenbedarfe im Szenario nicht verwendet werden. | Umstellung | 31.12.2027 | Hünxe | Hünxe | 700 | 8.9 | 47.9 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND085-01 | 25-Friesoythe Kamperfehn Höllener Moor-Hörstel Ostenwalde | Nord-West Oelleitung GmbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da aufgrund des Druckniveaus die Leitung nicht sinnvoll für den Weitertransport genutzt werden kann. | Umstellung | 31.12.2027 | Friesoythe Kaperfehn | Hörstel | 700 | 32 | 54.3 | Niedersachsen | nein | ---
AND086-01 | 26-Borken Grütlohn-Hünxe Kirchheller Heide | Nord-West Oelleitung GmbH | nein | Leitung kann aufgrund fehlender Kundenbedarfe im Szenario nicht verwendet werden. | Umstellung | 31.12.2027 | Borken | Hünxe | 700 | 23 | 53 | Nordrhein-Westfalen | nein | ---
AND087-01 | 2-Wilhelmshaven-Barßel | Nord-West Oelleitung GmbH | nein | Leitung kann nicht verwendet werden, da aufgrund des Druckniveaus die Leitung nicht sinnvoll für den Weitertransport genutzt werden kann. | Umstellung | 31.12.2027 | Wilhelmshaven | Barßel | 1000 | 54.88 | 38.2 | Niedersachsen | nein | ---
AND101-01 | 451-Sünderbühl-Gebersdorf | N-ERGIE Netz GmbH | nein | N-ERGIE sieht hier ein weiteres Projekt für ein KWK-Kraftwerk im H2 (Kraftwerk Franken). Projekt nicht Teil der Anlage 1. | Umstellung | 2032 | Sünderbühl | Gebersdorf | 300 | 4 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND103-01 | 453-Saarbrücken-Quierschied-Weiher | Creos Deutschland GmbH | nein | Das genannte mögliche H2-ready Kraftwerk am Standort in Weiher entspricht nicht der Kriterienliste aus Kapitel 4.1, die im Sommer 2023 mit dem BMWK abgestimmt wurden. | Neubau | 2032 | Saarbrücken | Quierschied-Weiher | 600 | 20 | 70 | Saarland | nein | ---
AND104-01 | 454-Ramstein-Bexbach | Creos Deutschland GmbH | nein | Das genannte mögliche H2-ready Kraftwerk am Standort in Bexbach entspricht nicht der Kriterienliste aus Kapitel 4.1, die im Sommer 2023 mit dem BMWK abgestimmt wurden. | Neubau | 2032 | Ramstein | Bexbach | 600 | 25 | 70 | Rheinland-Pfalz/Saarland | nein | ---
AND105-01 | 455-Weilerbach-Kaiserslautern | Creos Deutschland GmbH | nein | Die KWK-Anlagen am Standort Kaiserslautern sind im Marktstammdatenregister nicht mit einer elektrischen Leistung von über 100 MW verzeichnet. Das genannte IPCEI der Gigafactory ACC für Batterien hat eine IPCEI-Förderung aus dem Automotivesektor aus 2021, gehört also nicht zu einem europäischen Wasserstoffgroßprojekt gemäß den Erläuterungen in Kapitel 4.1. | Neubau | 2032 | Weilerbach | Kaiserslautern | 600 | 10 | 70 | Rheinland-Pfalz | nein | ---
AND111-01 | Kleindalzig - Profen (Verbindung zum Wasserstoff-Kernnetz inkl. Übergabestation) | Wasserstoff-Netz Burgenlandkreis GmbH (WNBG) | nein | Leitung kann nicht berücksichtigt werden, da nach dem Ende der BNetzA-Konsultation gemeldet/Stichtag, Leitung ist in Anlage 3 enthalten. | Neubau | 2028 | Kleindalzig (Landkreis Leipzig) | Profen (Burgenlandkreis) | 400 | 11 | 30 | Sachsen-Anhalt / Sachsen | nein | ---
AND112-01 | 461-Apollensdorf-Piesteritz | SKW Piesteritz GmbH | nein | Leitung kann entfallen, da Umstellleitung 434-Apollensdorf-Wittenberg aus Anlage 4 verwendet werden kann. | Neubau | 2027 | Apollensdorf | Piesteritz | 400 | 5 | 30 | Sachsen-Anhalt | nein | ---
Zurückgezogene Leitungsmeldungen weiterer potenzieller Wasserstoffnetzbetreiber
AND008-01 | 426-Ahlten - Salzgitter Hallendorf | Avacon Hochdrucknetz GmbH | zurückgezogen | Leitung ist eine Alternative zu den Maßnahmen KLN032-01 & KLU057-01 (ab Ahlten über Bestandsinfrastruktur und ohne Neubau). | Umstellung | ab 2029 (Ende MRU) | Ahlten | Salzgitter Hallendorf | 600 | 45 | 70 | Niedersachsen | nein | 21.5
AND010-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | schwaben netz regional gmbh | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2030 | Offingen | Gundremmingen | 300 | 5.1 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND011-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | schwaben netz regional gmbh | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2030 | Ichenhausen OT Deubach | Höchstädt OT Oberglauheim | 300 | 46 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND012-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | schwaben netz regional gmbh | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2030 | Offingen | Offingen | 100 | 0.4 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND013-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | schwaben netz regional gmbh | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2030 | Gundelfingen | Gundelfingen | 300/ 100 | 0.05 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND014-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | schwaben netz regional gmbh | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2030 | Lauingen | Lauingen | 100 | 0.7 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND015-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | schwaben netz regional gmbh | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2030 | Dillingen an der Donau OT Donaualtheim | Dillingen an der Donau OT Donaualtheim | 100 | 0.05 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND016-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | schwaben netz regional gmbh | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2030 | Dillingen an der Donau | Dillingen an der Donau | 100 | 1.8 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND017-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | schwaben netz regional gmbh | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2030 | Höchstädt | Höchstädt | 100 | 0.9 | 67.5 | Bayern | nein | ---
AND046-01 | 384-Bischofsheim-Rüsselsheim | KMW Gastransport GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | bei H2 Verfügbarkeit/Bedarf | Bischofsheim | Rüsselsheim | 400 | 4.577 | 32 | Hessen | nein | ---
AND047-01 | 385-Hochheim-Mainz-Kastel | KMW Gastransport GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | bei H2 Verfügbarkeit/Bedarf | Hochheim | Mainz-Kastel | 400 | 6.986 | 40 | Hessen | nein | ---
AND048-01 | 386-Mainz-Kastel-Wiesbaden | KMW Gastransport GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | bei H2 Verfügbarkeit/Bedarf | Mainz-Kastel | Wiesbaden | 300 | 2.001 | 40 | Hessen | nein | ---
AND049-01 | 387-Wiesbaden-Mainz | KMW Gastransport GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | bei H2 Verfügbarkeit/Bedarf | Wiesbaden | Mainz | 400 | 1.663 | 70 | Hessen/Rheinland-Pfalz | nein | ---
AND050-01 | 17-Legden-Chemiepark Marl | Westgas GmbH | zurückgezogen | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 136 und 684 anzuschließen, ansonsten zusätzliche FNB-Leitung notwendig. | Umstellung | 02.2025 | Legden | Marl | 200 | 40.9 | 64 | Nordrhein-Westfalen | indirekter Partner | 16.074
AND051-01 | 15-Chemiepark Marl-Chemiepark Marl | Westgas GmbH | zurückgezogen | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 136 und 684 anzuschließen, ansonsten zusätzliche FNB-Leitung notwendig. | Neubau | 02.2025 | Marl | Marl | 300 | 2.7 | 100 | Nordrhein-Westfalen | indirekter Partner | 5.4213
AND054-01 | 435-Rheinfelden-Grenzach | Evonik Industries AG (Standort Rheinfelden) | zurückgezogen | --- | Neubau | keine Umstellung, ist bereits H2-Pipeline | Rheinfelden | Grenzach | 40 | 11.3 | 8 | Baden-Württemberg | nein | ---
AND056-01 | 8-Thekla-Seehausen | Leipziger Stadtwerke GmbH (ggf. Netz Leipzig GmbH) | zurückgezogen | --- | Neubau | 30.06.2027 | Thekla | Seehausen | 200 | 1.3 | 63 | Sachsen | ja | ---
AND057-01 | 412-Schkeuditz-Schkeuditz | Leipziger Stadtwerke GmbH (ggf. Netz Leipzig GmbH) | zurückgezogen | --- | Neubau | 30.06.2027 | Schkeuditz | Schkeuditz | 100 | 0.3 | 63 | Sachsen | ja | ---
AND060-01 | 415-Abtnauendorf-Abtnauendorf | Leipziger Stadtwerke GmbH (ggf. Netz Leipzig GmbH) | zurückgezogen | --- | Neubau | 30.06.2027 | Abtnaundorf | Abtnaundorf | 200 | 0.7 | 40 | Sachsen | ja | ---
AND061-01 | 416-Abtnauendorf-Schönefeld | Leipziger Stadtwerke GmbH (ggf. Netz Leipzig GmbH) | zurückgezogen | --- | Neubau | 30.06.2027 | Abtnaundorf | Schönefeld | 150 | 0.9 | 40 | Sachsen | ja | ---
AND062-01 | 417-Schönefeld-Heiterblick | Leipziger Stadtwerke GmbH (ggf. Netz Leipzig GmbH) | zurückgezogen | --- | Neubau | 30.06.2027 | Schönefeld | Heiterblick | 100 | 1.6 | 40 | Sachsen | ja | ---
AND063-01 | 418-Heiterblick-Thekla | Leipziger Stadtwerke GmbH (ggf. Netz Leipzig GmbH) | zurückgezogen | --- | Neubau | 30.06.2027 | Heiterblick | Thekla | 100 | 0.2 | 40 | Sachsen | ja | ---
AND066-01 | 23-Marl-Gelsenkirchen | Westgas GmbH / Ruhr Oel GmbH - bp Gelsenkirchen | zurückgezogen | Leitung wird benötigt, um die Projekte ID 136 und 684 anzuschließen, ansonsten zusätzliche FNB-Leitung notwendig. | Neubau | 09.2024 | Marl | Gelsenkirchen | 300 | 9.5 | 100 | Nordrhein-Westfalen | indirekter Partner | 19.0751
AND072-01 | 445-Quarnstedt-Klein Offenseth & 446-Fockbek-Quarnstedt | Schleswig-Holstein Netz AG | zurückgezogen | --- | Umstellung | bis 2027 | Klein Offenseth | Fockbek | 400/500 | 65 | 70 | Schleswig-Holstein | Nein | ---
AND074-01 | 428-Grünendeich-Stade | Schleswig-Holstein Netz AG | zurückgezogen | --- | Neubau | bis 2028 | Grünendeich | Stade | 400 | 7 | 40 | Niedersachsen | Nein | ---
AND075-01 | 4-UGS Huntdorf-Oldenburg | EWE NETZ GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | 01.10.2026 | Huntorf | Oldenburg | 400 | 10 | 70 | Niedersachsen | ja | ---
AND076-01 | 5-Oldenburg-Oldenburg | EWE NETZ GmbH | zurückgezogen | --- | Neubau | 01.10.2026 | Oldenburg | Oldenburg | 200 | 2.5 | 70 | Niedersachsen | ja | ---
AND077-01 | 6-UGS Huntorf-Sandkrug | EWE NETZ GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | 01.10.2026 | Huntorf | Sandkrug | 200 | 28 | 70 | Niedersachsen | ja | ---
AND078-01 | 7A-UGS Huntorf-Sandkrug | EWE NETZ GmbH | zurückgezogen | --- | Neubau | 01.10.2026 | Elsfleth | Berne | 200 | 4.5 | 70 | Niedersachsen | ja | ---
AND079-01 | 3-Umspannwerk Emden-Ost-Nüttermoor | EWE NETZ GmbH | zurückgezogen | --- | Neubau | 01.10.2026 | Emden | Leer | 400 | 24 | 70 | Niedersachsen | ja | ---
AND090-01 | 388-Seyweiler-Dillingen | Creos Deutschland GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2032 | Seyweiler | Dillingen | 28,4 km DN600/ 33,1 km DN500 | 61.5 | 80 | Saarland | nein | ---
AND091-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | Creos Deutschland GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2032 | Leimersheim | Sondernheim | 500 | 8.2 | 49 | Rheinland-Pfalz | nein | ---
AND092-01 | Keine Berücksichtigung, Leitungsmeldung zurückgezogen | Creos Deutschland GmbH / terranets bw GmbH | zurückgezogen | --- | Umstellung | 2032 | Frankenthal | Bischofsheim | 400/ 500 | 59 | 62.8 | Rheinland-Pfalz/ Hessen | nein | ---
AND095-01 | 19-Fürstenhausen-Saarbrücken | Creos Deutschland Wasserstoff GmbH | zurückgezogen | --- | Neubau | 2027 | Fürstenhausen | Saarbrücken | 300 | 10 | 70 | Saarland | ja | ---
* Leitungslänge im Rahmen der Modelierung des Wasserstoff-Kernnetzes angepasst